永嘉天赋阀门有限公司

产品说明书

本公司生产的阀门系列产品，结构设计合理耐高压，高温，一律采用新料达标材质精做而成。按标准尺寸生产！适应真空、高温高压、超低温等特殊环境，能妥善解决泄漏 高温 高压问题。是炼油、化工、煤矿、反应釜、锅炉、电力、冶金等企业部门的理想之选

主要产品：闸阀、截止阀、止回阀、球阀、安全阀等。传动方式有手动、电动、液动、气动、涡轮、、电磁液动、气液动、正齿轮、伞齿轮驱动等产品

公称规格：DN10-DN1200mm

公称压力：2.5～250MPa

工作温度：-200～850℃

安装

1、阀门安装之前，应仔细核对所用阀门的型号、规格是否与设计相符；

2、根据阀门的型号和出厂说明书检查对照该阀门可否在要求的条件下应用；

3、阀门吊装时，绳索应绑在阀体与阀盖的法兰连接处，且勿拴在手轮或阀杆上，以免损坏阀杆与手轮；

4、在水平管道上安装阀门时，阀杆应垂直向上，不允许阀杆向下安装；

5、安装阀门时，不得采用生拉硬拽的强行对口连接方式，以免因受力不均，引起损坏；

6、明杆闸阀不宜装在地下潮湿处，以免阀杆锈蚀

产品特点：

抗防腐，耐酸碱,使用寿命长等，价格计算合理，表面光滑，酸高压耐高温，外形美观，质感性能强

产品包装：木箱或者其它

附件其它 产品上打标识，合格证一份、材质化验单一份（产品质保证）

产品颜色：金属本色或其它

质量标准：严格按照国家制定的相关标准生产制造

本公司秉承“用户至上、诚信为本”，“守信用” “保质量”为本公司宗旨。

欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈！

---15167863474